|  |
| --- |
| **Перечень и периодичность выполняемых работ** |
|
|  |  |  |
| Тип ворот | Периодичность обслуживания | Выполняемые работы |
| 1 | 2 | 3 |
| Секционные промышленные | 1 раз в квартал | **1**.Удаление пыли, старой смазки с направляющих, роликов, тросов, кнопочных постов управления, привода, цепи ручного привода. **2**. Проверка целостности полотна ворот, крепления направляющих к проему, петель, роликов, кронштейнов, валов и пружин. **3**. Регулировка, при необходимости, прилегания полотна ворот к уплотнительной резинке. **4**. Смазка осей роликов. **5**. Проверка балансировки полотна ворот и, при необходимости, регулировка. **6**. Проверка работы автоматического (ручного) привода и, при необходимости, регулировка. Проверка состояния электрических кабелей, разъемов, кабельных вводов. Регулировка верхних, нижних конечных точек расположения полотна ворот. |
| 1 | 2 | 3 |
| Скоростные Dynaco:**Power** **M2, D310.** | 1 раз в квартал или 12000 циклов | 1.**Блок управления.** Проверить: состояние электрических кабелей, разъемов, кабельных вводов, крепление крышки, уплотнение крышки, работу органов управления ворот. Состояние крепления уплотнений электромотора и крепления к калу электромотора. Проверить настройку и работу концевых выключателей. Проверить редуктор и смазать при необходимости. |
| 2.**Полотно ворот**: Проверить натяжение полотна, состояние всех сварных швов полотна. Проверить износ зиперов, выполнить смазку. Очистить полотно ворот и окна мягкой тканью, смоченной в воде, при необходимости с добавлением легкого моющего средства. Проверить прилегание нижнего кармана к полу. |
| 3.**Рама ворот**: Проверить состояние боковых стоек, крепление ворот и их компонентов к проему, состояние подшипников, приводного механизма и вала.Проверить состояние направляющих полотна ворот. |
| 4.**Блок заправки полотна**: Проверить исправность блока заправки полотна. |

Приложение №2 к Договору №1501-ТО на оказание услуг технического обслуживания оборудования от « 15 » января 2015 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лебедков Н.Н. Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

мп мп